Калибровка МТ «Карапуз»:

- Выключите весы.

- Нажмите и удерживайте клавиши [Кг/Фт] и [Вкл/>0<] пока на дисплее не отобразится CALL.

- Дождитесь пока на весах отобразится число датчика и нажмите [Вкл/>0<]. На дисплее кратковременно отобразится С10.

- Установите 10кг на весы и дождитесь стабилизации показаний.

- Нажмите клавишу [Вкл/>0<], на дисплее кратковременно отобразится С20.

- Установите на весы 20кг и дождитесь стабилизации показаний.

- Нажмите кнопку [Вкл/>0<], на экране высветится end и весы выключатся.

- Калибровка окончена.